## Hoja1
Dispositivo	Alarmas
Cuadro interruptores
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Interruptor cuadro ventilación desconectado
	Interruptor cuadro iluminación desconectado
Cuadro 01
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Puerta local eru abierta
	Puerta local grupo abierta
	Incendio local
	Avería central incendio local
	Interruptor cuadro ventilación desconectado
	Interruptor cuadro iluminación desconectado
	Avería grupo
	Grupo en marcha
Regulador
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Apagado
	Intermitencia
	Incompatibilidad
	Sincronización
	Transmisión
	Grupo dañado
	Lámpara fundida
	Detector dañado
	Puerta abierta
	Control manual
	Autotest
	Reinicio
	Reloj
	Temperatura
	Voltaje
	Checksum
	Grabación local
	Grabación remota
	Acceso incorrecto
	Alarma programada 1
	Alarma programada 2
	Alarma programada 3
	Alarma programada 4
	Alarma programada 5
	Alarma programada 6
	Alarma programada 7
Grupo electrógeno
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Inicio/Parada remota
	Test remoto de carga
	Fuga de combustible
	Nivel bajo de aceite
	Nivel bajo de anticongelante
	Parada de emergencia
	Combustible en reserva
	Grupo en marcha
	Grupo iniciándose
Señales puertas local técnico
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Puerta local eru abierta
	Puerta local grupo abierta
Semáforo
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Alarma rojo
	Alarma ámbar
	Alarma verde
	Averiado
Gestión de colas
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Boca Este, pre-alarma
	Boca Este, alarma
	Centro, pre-alarma
	Centro, alarma
	Boca Oeste, pre-alarma
	boca Oeste, alarma
SAI 01
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Alarma en descarga
	Batería defectuosa
	Funcionando con batería
	Batería baja
	Apagado inmediato
	Fallo temperatura
	Fallo general
	Error interno
	Sobrecarga salida
	En bypass
	Error bypass
Aplicación
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Alarma estado anormal
	Alarma peligro
	Alarma advertencia de hilos
	Alarma error de hilos
	Alarma advertencia de memoria
	Alarma error de memoria
	Alarma advertencia de carga de CPU
	Alarma error de carga en proceso de CPU
	Alarma advertencia de carga de CPU del sistema
	Alarma error de carga de CPU del sistema
	Alarma almacenamiento
Cámara
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Snapshot
	Inhibida para terceros
Megafonía
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	CB fuera de línea
	Barix fuera de línea
Zona de ventilación
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Nivel no alcanzado
Ventilador
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Vibración
	Paro por vibración
	Térmico
	Averiado
	Control local
	Control manual
	Arranque
	Paro
Eru
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Estado anormal
	Terminal mantenimiento conectado
	Puerta abierta
	Fuente alimentación
	Baterías bajas
	Alimentación por baterías
	Baterías desconectadas
Etd
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Error lectura de memoria
	Ram no inicializada
	Cortocircuito datos
	Cortocircuito dirección
	Flash no inicializada
	Flash sin comunicación
	Error en modelo de flash
	Fram no inicializada
	Pérdida comunicación fram
	RTC no inicializada
	RTC pérdida de comunicación
	Wiznet no inicializada
	Wiznet pérdida de comunicación
	CPLD HW error desconocido
	CPLD HW error de escritura
	CPLD HW límite excedido
	CPLD HW comando desconocido
	CPLD HW estado desconocido
	CPLD HW desbordamiento
	CPLD HW falta de espacio en búffer
	CPLD SW error desconocido
	CPLD SW error de lectura
	CPLD SW límite excedido
	CPLD SW comando desconocido
	CPLD SW estado desconocido
	CPLD SW desbordamiento
	CPLD SW falta de espacio en búffer
	Carriles
	Estado anormal
	Terminal mantenimiento conectado
	Puerta abierta
	Fallo de tensión
	Baterías bajas
	Fuente parada
	Baterías desconectadas
	alarm_clock_failure
	alarm_no_data
Red 01
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Switch Este (puerto 1), desconectado
	Switch Este (puerto 2), desconectado
	Switch Este (puerto 3), desconectado
	Switch Este (puerto 11), desconectado
	Switch Este (puerto 12), desconectado
	Switch Oeste (puerto 1), desconectado
	Switch Oeste (puerto 2), desconectado
	Switch Oeste (puerto 3), desconectado
	Switch Oeste (puerto 11), desconectado
	Switch Oeste (puerto 12), desconectado
	Switch Galería (puerto 3), desconectado
	Switch Galería (puerto 11), desconectado
	Switch Galería (puerto 12), desconectado
	Switch Local (puerto 1), desconectado
	Switch Local (puerto 3), desconectado
	Switch Local (puerto 4), desconectado
	Switch Local (puerto 7), desconectado
	Switch Local (puerto 8), desconectado
	Switch Local (puerto 9), desconectado
	Switch Local (puerto 11), desconectado
	Switch Local (puerto 12), desconectado
	Switch Local (puerto 15), desconectado
	Switch Local (puerto 16), desconectado
	Switch Local (puerto 17), desconectado
	Switch Local (puerto 18), desconectado
	Switch Local (puerto 19), desconectado
	Switch Local (puerto 20), desconectado
	Switch Local (puerto 23), desconectado
	Switch Local (puerto 25), desconectado
	Switch Local (puerto 26), desconectado
	Switch Local (puerto 27), desconectado
	Switch Local (puerto 28), desconectado
	Router (puerto 1/0/1), desconectado
	Router (puerto 1/0/2), desconectado
	Router (puerto 1/0/3), desconectado
	Router (puerto 1/0/12), desconectado
	Router (puerto 2/0/1), desconectado
	Router (puerto 2/0/2), desconectado
	Router (puerto 2/0/3), desconectado
	Router (puerto 2/0/4), desconectado
	Router (puerto 2/0/12), desconectado
Central incendio
	Fuera de línea
	Inválida
	Deshabilitada
	Simulada
	Incendio local
	Avería central incendio local